# 用户需求书

（一）项目概况

采购清单

| 序号 | 货物标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外大容量应急移动电源 | 2 | 台 | 17000.00 | 拒绝进口 |
| 2 | 智能会议电视 | 1 | 套 | 4800.00 | 拒绝进口 |
| 3 | 便携式水陆两用漏电探测仪 | 3 | 台 | 9600.00 | 拒绝进口 |

（二）技术要求

说明：

1、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。
    2、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外大容量应急移动电源 | 1. 电池类型：磷酸铁锂，安全稳定、循环寿命长，适合长期储备； 2. 额定容量：≥16000Wh和≥4000Wh大功率持续输出； 3. 输出接口：支持220V交流输出、多口USB快充、Type‑C快充，可多设备同时供电； 4. 防护等级：IP54及以上，防尘、防水、防震，适应雨天、野外、工地环境； 5. 工作环境：-20℃～60℃耐温，高低温环境可正常启停； 6. 具备过充、过放、过载、短路、稳压多重保护，带电量数显； |  |
| 2 | 智能会议电视 | 1.尺寸:43-45寸 2.分辨率:4k 3.面板类型:ips技术，广视角液晶玻璃基板，硬屏 4.刷新率:60-120Hz 5.亮度:400nits以上 6.屏显素质:1600万色数，100%sRGB，对比度1200:1，88%NTSC，10bit 7.接口:USB扩展/充电，DP+HDMI输入，耳机/音频输出 8.壁挂规格:200*200mm 9.其他参数:内置电源，内置音响设备，内置视频摄像头。 |  |
| 3 | 便携式水陆两用漏电探测仪 | 1.电压范围：AC 120V/60Hz、220V～110kV/50 2.探测频率：20Hz～100Hz（适配50/60Hz工频） 3.探测距离：低档≥1m；高档≥2m 4.防护等级：IP68，水下1.5m~2m可连续工作1~2小时 5.工作温度：-25℃～60℃ 6.重量：≤250g（含电池） 7.尺寸：约140×70×30mm（不含天线） 8.定位：北斗+GPS双模定位 9.连续工作：≥10h；待机≥40h |  |